|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Техническое задание для расчета редукционно-охладительной установки РОУ                                           или охладительной установки (ОУ)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

Параметры рабочей среды на входе

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление пара на входе в РОУ/ОУ, бар(и) |  |  |  |  |  |
| Температура пара на входе в РОУ/ОУ, оС |  |  |  |  |  |
| Расход пара, кг/ч: |  |  |  |  |  |
| Температура охлаждающей воды, оС |  |  |  |  |  |
| Давление охлаждающей воды, бар(и) |  |  |  |  |  |

Параметры рабочей среды на выходе

| Давление пара на выходе из РОУ, бар(и) |  |
| --- | --- |
| Температура пара на выходе из РОУ/ОУ, оС |  |

| Максимально допустимое рабочее давление оборудования, установленного за РОУ, бар(и) |  |
| --- | --- |

Наличие энергоносителей в месте установки РОУ

| Электроэнергия |  | Сжатый воздух для КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Напряжение Переменный ток Постоянный ток |  | VAC VDC |  | Давление сжатого воздуха |  | бар(и) |

Опции:

| Повысительные насосы (при необходимости) |
| --- |
| Резервирование насоса | Нет |  | 2х100% |  | Другое |

| Шкаф управления |  | Дренаж паропровода на выходе (при наличии подъема линии) |
| --- | --- | --- |
| Регулируемые опоры рамы |  | Теплоизоляция паровой арматуры и охладителя (термочехлы) |

Участок трубопровода между охладителем пара и датчиками температуры и давления

Материалы:

| Арматура | Чугун |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы |  |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| Рама |  |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| Прокладки | Паронит (стандарт) |  | Терморасш. графит |  | Фторопласт |
|  | Другое (укажите материал) |

Другие данные:

Другие данные:

| Место установки | Помещение |  | На улице |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| Температура окружающего воздуха |  |  |  |  |  |  | оС |

| Ограничения по габаритным размерам |  | Длина мм |  | Ширина мм |  | Высота мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Требование к упаковке |  |
| --- | --- |
| Количество, шт. |  |
| Дополнительные данные |  |

Гарантия:

| Стандартная (12 мес.) |  | Расширенная (24 мес.) |  |  | Расширенная (36 мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |