|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лист. Установка подготовки чистого пара CSM-C

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

| Греющая среда: | Насыщенный пар |  | Перегретый пар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, бари |  |  |  |  |  |
| Температура, оС |  |  |  |  |  |

| Параметры чистого пара: | Давление, бари: |  | Расход, кг/ч: |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры питательной воды: | Давление, бари: |  | Температура, оС: |

Варианты комплектации:

| Дегазатор | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессор воздуха КИП | Да |  | Нет |
| Колеса на раме | Да |  | Нет |
| Продувка по TDS | Да |  | Нет |
| Тест в соответствии с HTM 2031 | Да |  | Нет |
| Клапан нижней продувки | Ручной |  | Автоматический |
| Регулирующие клапаны | С пневмоприводами |  | С электроприводами |
| Существующее давление воздуха КИП для версии без компрессора бар(и) |

| Запорный клапан на выходе чистого пара | Нет |  | Ручной |  | Автоматический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рама и шкаф управления:

| Сталь с покрытием без боковых панелей |  | Сталь с покрытием с боковыми панелями |  | Нержавеющая сталь с боковыми панелями (AISI 304) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контроллер:

| Стандартный |  | Siemens PLC |  | Siemens PLC (версия для Coca Cola) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ретрансляция сигналов:

| Без ретрансляции |  | Отправка сообщений о срабатывании сигнализаций по e-mail |
| --- | --- | --- |
| Profibus DP |  | Отправка сообщений о срабатывании сигнализаций по SMS |
| OPC – RS 232/Ethernet |  | Открытый интерфейс |
| Device Net Interface |  | Asi Net Interface |
| Modbus |  |  |

Другие данные:

| Место установки | Помещение |  | На улице |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения или наружной установки по взрывопожароопасности в месте установки теплового пункта |  |
| Класс взрывоопасной/пожароопасной зоны (ПУЭ/ГОСТ (ТР ТС)) |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси |  |

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте установки теплового пункта |  |  |  |  |  |  | оС |

| Количество, шт. |  |
| --- | --- |
| Дополнительные данные |  |