|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лист

Установка подготовки чистого пара CSM-K

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

| Греющая среда: | Насыщенный пар |  | Перегретая вода |  | Минеральное масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, бари |  |  |  |  |  |
| Температура, оС |  |  |  |  |  |

| Параметры чистого пара: | Давление, бари: |  | Расход, кг/ч: |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры питательной воды: | Давление, бари: |  | Температура, оС: |

Варианты комплектации:

| Дегазатор CSM-PD | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Карман с блоком конденсатоотвода на линии греющего пара | Да |  | Нет |
| Сепаратор пара с блоком конденсатоотвода на линии греющего пара | Да |  | Нет |
| Автоматическая продувка по TDS (датчик СР32, контроллер ВС3150) | Да |  | Нет |
| Трубопровод отбора проб | Да |  | Нет |
| Установка контроля электрической проводимости конденсата чистого пара | Да |  | Нет |
| Охладитель проб SCS20 | Да |  | Нет |
| Клапан нижней продувки | Ручной |  | Автоматический |
| Регулирующий клапан на подаче пара | С пневмоприводом |  | С электроприводом |
| Дополнительный датчик-сигнализатор низкого уровня воды | Да |  | Нет |
| Быстрозапорный автоматический клапан отключения подачи пара | Да |  | Нет |
| Запорный клапан на выходе чистого пара (ручной) | Да |  | Нет |
| Демистер (встроенный сепаратор чистого пара) | Да |  | Нет |
| Байпас в обвод конденсатоотводчика отвода конденсата от теплообменника | Да |  | Нет |
| Смотровое стекло на линии отвода конденсата от ТО | Да |  | Нет |
| Питательный насос | Да |  | Нет |
| Резервный питательный насос | Да |  | Нет |
| Дополнительная защита от сухого хода насоса(ов) | Да |  | Нет |
| Шкаф управления из нержавеющей стали |  |
| Рама из нержавеющей стали 304 |  |
| Система рекуперации тепла конденсата |  |
| Расширенная до 24 месяцев гарантия |  |
| Существующее давление воздуха КИП, бар(и) для версии с клапанами, оснащенными пневмоприводами |  |

Протокол обмена данными (для удаленного контроля и управления):

| Нет |  | По последовательной шине: |  | Аналогово-цифровые сигналы (I/O) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modbus RTU (через RS-485) |  |  |
|  |  | Modbus TCP/IP (через Ethernet) |  |  |
|  |  | OPC Сервер (через Ethernet) |  |  |
|  |  | Profibus DP (через RS-485) |  |  |
|  |  | Другая последовательная шина |  |  |

Другие данные:

| Место установки | Помещение |  | Наружная установка |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения или наружной установки по взрывопожароопасности в месте установки теплового пункта |  |
| Класс взрывоопасной/пожароопасной зоны (ПУЭ/ГОСТ (ТР ТС)) |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси |  |

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте установки теплового пункта |  |  |  |  |  |  | оС |

| Дополнительные данные |  |
| --- | --- |