|  | ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг” 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А |
| --- | --- |
|  | Тел.: +7 (812) 640-90-44 E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com | Факс: +7 (812) 640-90-43 www.spiraxsarco.com/ru |

Опросный лист

для подбора конденсатоотводчика

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Тел.: |  | E-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
|  | (должность) |  | (ФИО) |
| Дата заполнения: |  |  |  |

Характеристика оборудования:

| Наименование установки (оборудования) |  |
| --- | --- |
| Место установки | В помещении |  | На улице |

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды |  |  |  |  |  |  | оС |

Характеристика паровой линии:

|  | Мин. |  | Сред. |  | Макс. |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход пара или |  |  |  |  |  |  |  |
| (тепловая нагрузка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара на входе в установку (перед регулирующим клапаном) |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара в теплообменном аппарате (перед конденсатоотводчиком) |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура пара (для перегретого пара) |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика конденсатной линии:

| Место сбора конденсата: | Деаэратор |  | Емкость |  | Конденсатная магистраль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Другое |

| Давление в месте сбора конденсата |  | бар(и) |
| --- | --- | --- |
| Протяженность конденсатной линии до места сбора |  | м |
| Высота подъема конденсатной линии |  | м |
| Диаметр существующего/проектируемого конденсатопровода |  | мм |

| Материал корпуса: | Чугун |  | Сталь |  | Сталь нержавеющая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип соединения: | Фланцы |  | Резьба |  | Под сварку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Встык |
|  |  |  |  |  | Внахлест |

| Количество, шт. |  |
| --- | --- |
| Дополнительные данные |  |